## Sheet1
附件2：“节水型高校建设服务”项目报价表
序号 | 技术内容 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 投报单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 善校区地下供水管网测绘及漏损探测定位维修
1.1 | 供水管网勘测，校区317亩，并绘制完善地下供水管网CAD图 | 项 | 1 | 10000
1.2 | 全面普查探测地下漏损暗漏，排除隐患，并协助学校维修 | 项 | 1 | -
1.3 | 技术优化平衡管网系统，科学分区精细化管理，绘制分级计量网络图 | 项 | 1 | -
2 | 用水系统智能监控及计量水表安装
2.1 | 更换加装完善二级计量表约6个 | 个 | 6 | 2000 |  |  | 含管配件、开挖、砌井盖恢复等材料。
2.2 | 智慧节水云平台设计安装，调试运行（含远程监控传感采集点，无线传输器，数控箱等 | 套 | 1 | 18700 |  |  | 建立智能远程监控，实时掌控用水动态，对异常用水及时报警处理，提高效率，减少浪费，公开监督
2.3 | 电源电线、电控箱 | 套 | 1 | 1000
2.4 | 安装用水实时监控专用显示屏（硬件参数：43吋,分辨率：1920*1080，含挂墙支架、挂件等） | 个 | 1 | 5700
3 | 用水终端器具升级更换
3.1 | 终端水龙头和冲厕全面检测，升级更换500个节水器具 | 个 | 500 | 20
4 | 非常规水源利用 | 项 | 1 | 8300 |  |  | 根据学校现状结合创建标准，拟抽人工湖收集的雨水浇花
5 | 申报相关资料编写完善及印刷
5.1 | 进行水平衡测试，针对性全面查找用水浪费原因，组织审核资料及编写报告书 | 项 | 1 | 33600 |  |  | 对标水平衡测试技术规程开展。
5.2 | 省级节水型高校申报资料组织及编写 | 项 | 1 | 9600
5.3 | 印刷节水型高校申报书、水平衡测试报告各8本 | 本 | 16 | 100 |  |  | 根据实际需要安排印刷
5.4 | 节水海报及节水标识设计、制作张贴（节水宣传标识500张,材质PVC） | 项 | 1 | 5000 |  |  | 设计制作
5.5 | 编写完善相关节水管理制度及制度张挂 | 份 | 3 | 400 |  |  | 制度挂框材质PVC
6 | 开展节水宣讲及交流 | 项 | 1 | -
7 | 文明施工保障配套及废弃物处理 | 项 | 1 | 2000
合计：
说明： （1）本技术建设预算采用全包干模式，节水型高校技术建设预计工期30天内完成。 （2）采用但不限于以上技术内容。 （3）由学校负责把电源拉到上述节水建设需要用电的设施设备指定位置。
注：投报单价（元）不得高于单价最高限价，否则取消遴选资格。