附件1：采购“石楼专用线路”参数及需求响应表

| 序号 | 品名 | 规格（型号） | 品牌 | 数量 | 单位 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线 | ZC-BVR 4m2 | 广东新中南 | 2000 | 米 |  |
| 2 | 配电箱 | 800mm*600mm*200mm | 正泰 | 1 | 套 |  |
| 3 | 面板插座 | 16A三插 | 公牛 | 19 | 个 |  |
| 4 | 明装单合 | 86型 | 贵丽 | 19 | 个 |  |
| 5 | 线管 | PVC20mm | 联塑 | 40 | 米 |  |
| 6 | 电缆 | ZC-YJV 4*35+1*16 | 广东新中南 | 85 | 米 |  |
| 7 | 开挖排水管 | PVC75mm | 联塑 | 16 | 米 |  |
| 8 | 镀锌线槽 | 100mm*100mm*1.0mm | 浪声 | 60 | 米 |  |
| 9 | 铜线耳 | 35m2 | 环吉 | 8 | 个 |  |
| 10 | 铜线耳 | 16m2 | 环吉 | 2 | 个 |  |
| 11 | 吊码 | 120mm | 浪声 | 8 | 套 |  |
| 12 | 线槽 | PVC100mm*40mm | 联塑 | 40 | 米 |  |
| 13 | 交接箱 | 160A 500mm*600mm | 正泰 | 1 | 套 |  |
| 14 | 拉爆螺丝 | 8厘*60mm | 南海 | 200 | 支 |  |
| 15 | 劳务服务 | / | 定制 | 1 | 项 |  |
| 16 | 专用线路要求 | - 1.我校石楼共有19间宿舍安装空调专用线路； - 2.从图书馆负一层配电电房接电，按空调用电标准安装配电箱，单独引出线路专供各宿舍空调使用，不得与任何其他插座或照明电路混用； - 3.必须根据空调匹数使用匹配的国标铜芯线； - 4.必须使用专用空调插座； - 5.采用PVC线槽或线管敷设线路，沿墙角和墙面固定，如需在墙面开槽、穿管、埋线，最后须用水泥修复，线路应固定牢固，避免悬空或拉扯。如有特殊施工，需征得学校同意。 |  |  |  |  |
|  | 质量要求 | - 1.空调专用线路要严格按照行业规范执行，确保空调所有电线、插座、开关等材料必须符合国家安全标准，杜绝假冒伪劣产品； - 2.服务供应商提供团队的人员构成和资质情况，施工必须由持有电工证的专业人员进行，严禁非专业人员操作。严格遵守安全操作规程，如因操作不当造成物品损坏或安全事故，由服务供应商承担全部责任。 |  |  |  |  |
|  | 工期要求 | - 1.石楼安装空调专用线路工程项目须在合同签订后14天内完成。 - 2.因不可抗力因素导致工期延误的，需经学校书面同意后方可顺延。 |  |  |  |  |

★响应情况请填写：响应或不响应。