	附件1：采购“临床医学院竞赛设备”项目参数响应表
	

	序号
	品名
	规格（型号）
	品牌
	参数
	响应情况

	1
	成人胸腔穿刺模型平台2.0
	TY1548
	天堰科技
	1.模型模拟标准胸腔积液穿刺体位；2.体表标志明显，可触及棘突、肩胛下角、第7肋、第8肋；3.可进行胸腔积液的叩诊检查，确定穿刺位置；4.穿刺模块与躯干主体边缘贴合平整紧密，确保消毒过程中消毒液不会漏进模型，且满足以穿刺点为中心直径至少15cm的消毒范围；5.可在双侧腋后线、肩胛下角线进行胸腔穿刺；6.正确穿刺可以抽出胸腔积液；7.模型耐穿刺，1平方厘米可满足至少500次穿刺练习不漏液；8.座椅轻便带脚轮，方便移动和固定；9.双侧穿刺模块可更换。
	

	2
	腹腔穿刺平台2.0
	TY1529
	天堰科技
	1.模型模拟一成年男性躯干，上至头部下至腹股沟部，解剖标志明显；
2.模型腹部左侧模拟脾大，如穿刺时误穿到脾，则有报警提示操作失败；
3.模型腹部右侧内有腹壁下血管区，穿刺时误穿到此区域，即有报警提示操作失败；
4.正确操作，可抽出模拟腹水，穿刺时进针感逼真。
	

	3
	三腔两囊管止血平台3.0
	TY1594
	天堰科技
	1.模拟成人上半身到大腿上三分之一，完整仿真肤色皮肤，仰卧位。头部可实现左右侧偏45°，肩关节可前后外展不小于90°。
2.模型人双眼睑可开闭，一个正常瞳孔，一个散大瞳孔。
3.模型人包括但不限于牙、舌、声门、会厌、气管、食道、胃等至少7种解剖结构。
4.模型人可通过从耳垂至鼻尖再到剑突测量置管深度，深度符合正常成人解剖数据范围45—55cm。
5.可模拟上消化道出血，可在外部显示设备上查看胃底实时出血情况，包括是否出血、出血速度。
6.可使用临床真实F16、F18、F20的三腔二囊管经口、经鼻置入，置入后食管气囊至少可充气100ml，胃囊至少可充气150mL。可模拟止血效果，止血成功可有停止出血提示。支持牵引固定。
7.置管过程中可在外部显示设备上查看确认是否进入胃部、胃囊是否经过贲门。
8.带有清洗通道，胃内残存液体可方便排出。
9.可进行经口、经鼻胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃操作。可真实注入洗胃液，并可连接洗胃机、吸引器等洗胃装置。
10.可进行气管切开及环甲膜穿刺。
11.可进行气管插管操作。
	

	4
	移动交互式心肺复苏训练及考核系统1.0
	TY9013
	天堰科技
	1.模拟人为全身人，具有逼真气道解剖结构，可进行高级气道管理技术训练，支持面罩通气、气管插管等操作。
2.平板一对一连接模型，开机自动检测模型并连接，可实时显示模拟人电量；3.系统包括训练和考核两种模式；3.1训练模式时，可实时显示按压、吹气数据，并有曲线图、柱状图等不少于2种图形显示模式，两种模式可任意切换；4.系统支持手动终止考试和自动终止考试两种方式，考试结束后支持成绩打印。
5.系统需内置AHA、ERC评价标准，并支持自定义添加评价标准；

6.可检测的数据包括：CPR时长、是否查看患者意识、按压吹气曲线、实时潮气量、实时按压位置（正确、偏上、偏左、偏右）、实时按压频率（正确、过快、过慢）、实时按压深度（正确、过深、过浅）、实时按压次数统计（按压次数、正确次数、错误次数）、实时通气次数统计（通气次数、正确次数、错误次数）、实时循环组数等不少于12种数据。

7.模拟人支持自定义设置气道打开角度；

8.模拟人支持电源适配器和电池组供电两种模式，内置电池续航不少于6小时；
9.支持数据上传。
	

	5
	可视喉镜
	TD-C-IV-3
	优亿医疗
	该产品由显示部件、镜片支架部件(摄像头、LED灯）、充电器组成。使用时需和有注册证的一次性使用喉镜片配合使用喉镜不与人体直接接触。
长*宽*高 135×80×192mm ，重量：245±10g，显示屏：TFT；
摄像头像素 100W
液晶屏像素 3":720x480
观察视角/视场角 60°±15%
镜头分辨率 ≥7.871p/mm
镜片支架端部厚度 设备9.0±1.5mm
摄像头到镜片顶端的垂直距离 ≤30mm
配套喉镜片总长度122±5mm
可插入部分长度 108mm
镜片角度（弯曲角度） 42°
景深 5-100mm
显示器左右转动角度 0°-270°
显示器前后转动角度 0°-130°
TF卡存储 无储存功能
光照度（lux） 工作距离40mm，≥150LUX
输入功率 ≤2VA
有防雾功能
充电器输入 100-240VAC50/60Hz；输出5V 2.0A；充电时间<3小时；充电次数>300次 ；待机时间>2 h
照片及录像 无拍照录像功能；照片数量 无
视频时长 无
实时视频输出 3”系列显示器无外接支持
存储导出 无
连接方式 内悬臂双卡扣旋转结构
手柄形状 纺锤形短手柄设计
镜尖盲区 视场边缘与镜尖采用相切设计，降低插管视场盲区
采用横屏设计，有效扩大工作视野
	

	6
	教学投影仪展台
	4K电脑电视教学（USB版本+HDMI转换器）
	汇博士
	型号：X100(USB+HDMI版）
硬件像素：1200W
最大分辨率：4032*3040
帧率：HDMI(1080/60帧）、USB(4032*3040(15帧），以下30帧）
对焦方式：自动对焦
变焦倍数：4X变焦放大
镜像翻转：底座的按键可调节
接口类型：HDMI接口+USB接口
HDMI线：赠送1条
HDMI输出：支持1080P
支持设备：电视机、投影仪、电脑、一体机
应用场景：现场教学、网络教学
	

	7
	技工无碳刷电动打磨机（配调速脚踏）
	PRIME 202
	仁合峻成
	最高转速：50000转/分钟
输出电压：0-36V
输出功率：100w
最大扭矩：4.8N.CM
正/反转切换
自动过载保护功能
	

	8
	技工打磨机
	TRAUS 204/102L
	仁合峻成
	转速：0-35000(r/min)  
功率：65W  
扭矩：2.8N   
重量：2kg    
外包装尺寸：32.5*19.5*11cm
	

	9
	蜡刀加热器
	JT-29B
	金泰
	品名：JT-29B蜡刀加热器
功率：100W
电流：2A
保护等级：IP20
外形尺寸：27cm x9.2cm x9.5cm
电压/频率：AC220V-240V/50Hz/60Hz
	

	10
	模型修整机
	R-803（配金刚砂片+ 日进石膏沉淀池）
	瑞丰
	电机功率：750W
转速：2800转/分
电压：220V/50Hz
工作方式：水磨
产品尺寸：44*43*40cm
	

	11
	石膏模型舌侧修整机
	R-704
	瑞丰
	名称：舌侧内磨机
型号：R-704
电源：220V/50Hz
功率：120W
转速：2800r/min
尺寸：240*210*360mm
	


★1.响应情况请填写：响应或不响应。凡有一项不响应则取消遴选资格。
