	附件1：采购“护理学院教学耗材与设备”项目参数响应表

	序号
	品名
	规格（型号）
	品牌
	响应情况

	1
	医用棉签
	大头款，20cm/支 ，10支/包
	恒品
	

	2
	口肌训练器
	5件/套，包含：舌肌训练器，唇肌训练器，咀嚼锻炼牙胶棒，呼吸发音训练哨，口腔感知按摩刷
	quanhe
	

	3
	脱脂棉球
	0.2g/颗，500g/袋
	海氏海诺
	

	4
	酒精消毒液
	75%,50ml/瓶,掀盖
	利尔康
	

	5
	安尔碘
	60ml/瓶，掀盖
	上海利康
	

	6
	锐器盒
	黄色，圆形塑料，5L/个
	定制
	

	7
	锐器盒
	黄色，方形，胶桶，5L/个,掀盖式
	定制
	

	8
	锐器盒
	黄色，方形，胶桶，5L/个,滑盖式
	定制
	

	9
	注射器
	1ml/支，200支/箱 
	曙光
	

	10
	注射器
	2.5ml/支，200支/箱
	曙光
	

	11
	注射器
	5ml/支，150支/箱
	曙光
	

	12
	一次性使用输液器
	7#，带针头，25个/包 500个/箱
	洪达
	

	13
	输液针
	7号 0.7X24mm  100支装
	洪达
	

	14
	水温计
	10支/盒，0-100摄氏度 （红水银）玻璃棒式
	定制
	

	15
	检查手套
	500对/盒，小号、中号各1盒
	翔翊医疗
	

	16
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	8号 50副/盒，无粉
	科邦
	

	17
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	7号 50副/盒，无粉
	科邦
	

	18
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	7.5号 50副/盒，无粉
	科邦
	

	19
	纱布片
	10*10cm/片，2片/袋，30袋/盒
	稳健医疗
	

	20
	一次性使用灌肠包
	独立包装，含:弯盘、搅拌棒、润滑液、手套、灌肠袋。1000m1/个
	扬州众仁
	

	21
	一次性自粘敷贴
	6X7CM/片，独立包装，50片/盒
	 振德
	

	22
	医用输液贴
	100片/盒 1片/包 8*4.5CM
	3L
	

	23
	一次性使用肛门管
	100支/包  18号
	春扬
	

	24
	医用棉签
	12CM/支， 20支/包
	翔翊
	

	25
	穴位模型
	男模，52cm/个，全经络穴位清晰标注
	中研
	

	26
	刮痧板套装
	7件/套：含刮痧梳、点穴笔、三角板、2个拨筋棒、元宝板、小鱼板
	梦慈堂
	

	27
	养护用油
	100ml/瓶，生姜
	千秋明月
	

	28
	艾塔工具套装
	材质：木质。一套包含：5个制塔模具，5个脱模椎，5个脱模针，5个垫片。                         制塔模具尺寸：6cm*6cm*3cm/个
脱模锥尺寸：3*5.8cm/个
	荣明
	

	29
	艾灸盒
	9.3cm*8.5cm*8.1cm/个，
插艾条，单孔带绑带
	蕲大妈
	

	30
	金品艾条
	1.8cm*20cm/支，10支/盒
	陈艾坊
	

	31
	雷火灸
	粗6cm/条，带灭火筒
	蕲大妈
	

	32
	金品艾绒
	500g/包，无杂质，隔姜灸专用
	陈艾坊
	

	33
	艾绒贴
	硅凝胶款，每贴外径：10*12cm，内径4*6cm/贴
	定制
	

	34
	艾柱
	18*27mm/个，54个/包
	陈艾坊
	

	35
	艾柱
	2.0*3.0cm/个，40个/包
	陈艾坊
	

	36
	防风喷枪
	艾灸点火，大号/个，防风，配备气体
	超凡
	

	37
	火罐
	套装，12罐/套（1-5号全规格），加厚防爆罐口
	可孚
	

	38
	真空拔罐器
	抽气式，24罐/套，配通用抽气枪，防漏气设计，带收纳盒
	康祝慈
	

	39
	火龙罐
	中号直径8cm，砭石材质，重量：约240g
	六月骅匠
	

	40
	白凡士林
	500ml/瓶，医用级无香精，保湿润滑
	利尔康
	

	41
	脱脂棉球
	500g/包，棉球0.3g/粒
	振德
	

	42
	乙醇消毒液
	500ml/瓶，医用级消毒专用，95%浓度
	利尔康
	

	43
	耳部针灸穴位模型
	17CM/个，全耳穴标注
	丰帆
	

	44
	探穴笔
	带弹簧探头/支，防滑手柄
	丰帆
	

	45
	止血钳
	不锈钢，12.5cm/把
	金钟
	

	46
	王不留穴位压力刺激贴
	600粒/盒
	珞亚山川
	

	47
	酒精棉片
	60*30mm/片，50片/盒
	海氏海诺
	

	48
	一次性使用心电电极
	50片/袋
	上海申风
	

	49
	血糖试纸
	50支/盒
	鱼跃
	

	50
	一次性使用采血针
	50支/盒
	鱼跃
	

	51
	一次性使用采血针
	28G/支，50支/盒
	美生
	

	52
	峰速仪
	型号：PEF-3，峰速范围:60-850L/分
	科卡
	

	53
	呼吸训练器
	规格：A型（锻炼恢复型），配备三球
	安宁
	

	54
	麻醉面罩
	简易呼吸气囊配件，气囊E型，成人款，独立包装/个
	圣宇
	

	55
	一次性气管插管
	7.5#/条，普通型，带囊
	华星
	

	56
	一次性气管插管
	7.0#/条，普通型，带囊
	华星
	

	57
	气管插管引导丝
	10FR/条
	驼人
	

	58
	口垫
	独立包装，100个/包
	华越
	

	59
	纯棉固定带
	气管套管固定带，宽1cm，50m/卷
	定制
	

	60
	一次性使用医用橡胶检查手套
	独立包装，小号，无粉，50副/包
	恒生
	

	61
	一次性使用医用橡胶检查手套
	独立包装，中号，无粉，50副/包
	恒生
	

	62
	一次性使用治疗巾
	30张/包，40*60cm，防水防油
	亚都
	

	63
	复合醇手消毒液
	速干型，300毫升/瓶
	健之素
	

	64
	洁芙柔免洗手消毒凝胶
	236ml/瓶
	洁芙柔
	

	65
	洗手刷
	尺寸：7.9cm*3.8cm*4.9cm/个
	邦可慧
	

	66
	一次性使用胶乳胆管引流管
	12FR/条
	事达
	

	67
	一次性使用胶乳胆管引流管
	16FR/条
	事达
	

	68
	一次性使用颅脑外引流装置
	每套包含：1000ml引流袋和100ml滴瓶装置
	迪怡
	

	69
	一次性使用负压引流球
	I型，200ml/个，带针
	驼人
	

	70
	皮瓣颜色观察比色卡
	PVC材质，长度18cm/张
	柳云
	

	71
	石膏衬垫
	450cm*15cm/卷
	宏德
	

	72
	石膏绷带
	15*460cm/卷
	宏德
	

	73
	石膏绷带
	7.5*460cm/卷
	宏德
	

	74
	高分子石膏绑带
	20*270cm/卷
	定制
	

	75
	纱布绷带剪
	18cm/把
	浦伦
	

	76
	咬骨剪
	单关节结构，18cm/把
	新荣
	

	77
	钢丝剪
	18cm/把
	新荣
	

	78
	肛门袋
	500ml/个，100个/盒
	玉兔
	

	79
	造口袋
	型号：1902，一件式，10个/盒
	康乐保
	

	80
	造口袋
	型号：10035，二件式，每盒内含5个底盘和5个造口袋
	康乐保
	

	81
	造口护肤粉
	30g/瓶
	彤彤
	

	82
	造口腹带
	M码，14cm，透气款
	思泰利
	

	83
	造口防漏胶贴
	20片/盒
	彤彤
	

	84
	造口防漏贴环
	10个/盒
	彤彤
	

	85
	造口测量尺
	塑料材质，可重复使用
	康乐保
	

	86
	造口皮肤保护膜
	型号：12021，30片/盒
	康乐保
	

	87
	医用缝合针
	圆针、7mm*17mm、1/2弧度、100支/盒
	宾雄
	

	88
	医用缝合针
	圆针、7mm*20mm、1/2弧度、100支/盒
	宾雄
	

	89
	一次性吸痰包
	每包包含吸痰物品，吸痰管F12，50包/箱
	扬海
	

	90
	教学专用导电膏
	瓶装，DH-228G，228g/支
	扬海
	

	91
	一次性使用心电电极
	100-C，25片/袋
	阳光牌
	

	92
	一次性使用医用外科口罩
	独立包装，耳挂式，17.5*17cm，100个/袋
	广州洛华
	

	93
	安尔碘皮肤消毒剂
	拧盖，60ml/瓶
	上海利康
	

	94
	酒精
	拧盖，100ml/瓶
	桂河
	

	95
	棉签
	12cm，5根/包，100小包/袋
	华士康
	

	96
	一次性使用止血带
	点连式，50条/盒
	扬州永安
	

	97
	氯化钠溶液
	500ml/瓶，手启盖塑料瓶装，30瓶/箱
	大冢
	

	98
	氯化钠液
	250ml/袋，40袋/箱，
	华鲁
	

	99
	教学用一次性使用生理盐水纱布
	8*8cm-8P，2片/袋，100袋/盒
	扬海
	

	100
	医用薄膜手套
	M码，50副/包
	科邦
	

	101
	教学用一次性使用胃管插管包
	DH-F14
	扬海
	

	102
	医用橡胶检查手套
	无粉，S、M码各2盒，50副手套/盒
	加明
	

	103
	纱布夹棉垫
	10*15cm/片，2片/袋,20袋/包
	稳健医疗
	

	104
	棉垫
	10*20cm/片，1片/袋，30袋/盒
	振德医疗
	

	105
	棉垫
	20*30cm/片，1片/袋，30袋/盒
	振德医疗
	

	106
	棉垫
	30*40cm/片，1片/袋，30袋/盒
	振德医疗
	

	107
	棉垫
	40*60cm/片，1片/袋，30袋/盒
	振德医疗
	

	108
	棉垫
	60*80cm/片，2片/袋，12袋/盒
	振德医疗
	

	109
	脱脂纱布绷带
	8*600cm/卷，1卷/袋，20个/包
	永益医疗
	

	110
	医用三角巾
	独立包装，90*90*130/条
	定制
	

	111
	高分子夹板
	11*46cm/个 橙蓝色
	筑途
	

	112
	高分子夹板
	15*92cm/个 橙蓝色
	筑途
	

	113
	高分子夹板
	11x92cm/个 橙蓝色
	筑途
	

	114
	一次性使用医用纱布块
	8*8cm-8P，2片/袋，100袋/盒
	扬海
	

	115
	医用纱布片
	10*10cm，2片/袋，30袋/盒
	稳健医疗
	

	116
	医用纱布片
	30*35cm，1片/层，20片/袋
	振德医疗
	

	117
	灭菌凡士林纱布
	10*20cm，1片/袋，50片/盒
	振德医疗
	

	118
	全棉无纺布外科敷料
	10*10cm，2片/袋，30袋/盒
	稳健医疗
	

	119
	全棉无纺布外科敷料
	7.5*7.5cm，2片/袋，30袋/盒
	稳健医疗
	

	120
	弹性绷带
	7.5cm*4.5m/卷，12卷/包，自带绷带扣
	恒泰
	

	121
	弹性绷带
	10cm×450cm/卷，1卷/袋  红蓝线
	海氏海诺
	

	122
	弹性绷带
	7.5cm×450cm/卷，1卷/袋红蓝线
	海氏海诺
	

	123
	弹性绷带
	  弹力型，2型，10*450cm/卷，白色，1卷/袋,10卷/盒
	 振德医疗
	

	124
	弹性绷带
	 弹力型，2型，7.5*450cm/卷，白色，1卷/袋,10卷/盒  
	 振德医疗
	

	125
	绷带剪
	不锈钢，15cm/把
	金钟
	

	126
	旋压式止血带
	38mm*890mm/条
	华诺救生
	

	127
	旋压式止血带
	38mm*690mm/条
	华诺救生
	

	128
	一次性使用塑料血袋
	250ml/个，独立包装
	海尔
	

	129
	一次性使用输血器
	配针0.9mm*26.5mm，管长2.2米 直径4mm 20个/包 
	洪达
	

	130
	一次性使用真空采血管
	5ml/管，100管/盒 紫色
	康卫仕
	

	131
	采血针
	0.7*25mm/支，100支/包
	圣光
	

	132
	避光输液器
	独立包装，20套/袋
	侨牌
	

	133
	避光袋
	15.5cm*27cm/个，PVC加厚材质
	定制
	

	134
	连接管
	独立包装，100套/袋
	洪达
	

	135
	注射器
	10ml/支，100支/盒
	曙光
	

	136
	注射器
	20ml/支，100支/盒
	曙光
	

	137
	注射器
	30ml/支，50支/盒
	曙光
	

	138
	一次性延长管标签贴
	500贴/卷
	定制
	

	139
	转运箱
	容量：85L/个
外尺寸：65.5*52*37cm
内尺寸：58*45.5*32.5cm
	定制
	

	140
	三通阀
	独立包装，50个/盒
	铭安康
	

	141
	全胸震荡排痰机
	型号：XY-K-PTJ-II

1、操作显示：8英寸液晶触摸屏，设备显示屏可 以显示当前程序下的工作压力和气动频率。

2 、治疗时间：1min～99min 可调。

3 、充气压力：3mmHg～30mmHg(0.4kPa～4kPa) 可调，步进1mmHg。

4、泄压功能：设备具有泄压功能，在泄压启动

后，充气气囊压力从最大压力下降到0.2kPa 的时间 不大于10s.

5、治疗模式：

5.1常规(手动)模式：手动设置治疗参数，直接使用。

5.2梯度模式：有根据不同体型设置的三种梯度模式。

5.3循环(自动)模式：有根据不同体型设置的三种循环模式。

5.4自定义模式：可根据治疗具体差别，自定义更改治疗模式。

6 、振荡频率：1Hz～20Hz 可调，步进1Hz。

7、暂停功能：设备在治疗过程中具备临时暂停、时间记忆功能。

8、治疗记录查询：具备治疗记录查询功能。

9、手持控制器：设备配有手持控制器，手持控制器可以让设备紧急停止输出。

10、断电保存功能：设备供电中断后又恢复时，自定义模式的参数断电保 存。

11、咳嗽检测：当患者在治疗过程中出现咳嗽时，设备自动暂停治疗， 达到预设时间后，重新恢复治疗。

12、排痰背心：成人中号背心，可选配成人和儿童多型号。

13、工作噪声：正常工作≤65dB(A)。

14、产品组成：主机、导气软管、充气气囊、手持控制器。
	翔宇
	

	142
	医学技能实训移动站
	型号：DH-ICU/OR

适用场景：适配医学专业模拟急诊抢救、ICU重症监护、手术室护理等实训教学，支持多场地移动教学。

1 主体结构规格参数

1.1 主体材质：采用铝板喷塑材质，耐腐蚀、易清洁、适配长期教学使用；

1.2 结构配置：配备3层开放式置物平台，台面加装全不锈钢防护护栏；

1.3 移动结构：配置4只静音万向轮（2只带刹车），推行平稳、定位稳固；

1.4 控制方式：配备一键启停开关及工作状态指示灯，操作简便；

1.5 尺寸参数：整体尺寸590mm×750mm×1360mm，单层台面500mm×460mm×30mm；

1.6 承重参数：单层最大承重≤10kg，整机最大承重≤30kg。

2 核心功能技术参数

2.1 模拟供氧系统：输入电压220V，额定功率150W，运行转速1800rpm，最大流量25L/min，工作压力8bar；设备双侧配置氧气端口，具备自动启停功能，输出压力稳定、气体低泄漏，满足实训吸氧、雾化气源需求。

2.2 雾化实训系统：雾化率0.15-0.65ml/min，雾粒中位粒径1.3um-5.2um，正常工作压力50kpa-140kpa，雾化杯容量2-8ml，适配10%-90%RH常规教学湿度环境，双侧端口可外接雾化组件，满足雾化实训教学。

2.3 负压吸引系统：输入电压220V/50HZ，额定功率150W，运行转速1800rpm，抽气速度35L/min，真空度90kpr，负压数值可调节，具备自动启停功能，自带防返流结构，有效避免液体倒灌污染管路。

2.4 医用气体终端：符合GB 50751-2012医用气体工程技术规范，配置2个供氧终端、1个负压终端、1个压缩空气终端；采用国标快速插拔式接口，带防错接、防脱落锁止结构，压缩空气端口内置自闭阀，未接入设备自动封闭防泄漏，各终端配备清晰标识。

2.5 安全供电系统：输出220V/50Hz工频交流电，配备新国标五孔安全插座，符合GB 1002-2021标准；额定电流10A，额定电压220V，插拔寿命≥10000次，接触电阻≤20mΩ；集成过载、短路、漏电多重保护，漏电动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s，符合YY 0505-2012医用电气设备电磁兼容标准。

2.6 实训适配功能：设备双侧配备不锈钢输液杆安装支架，可装配输液杆；可搭载心电监护仪、除颤仪、输液泵等各类医用实训设备，一站式满足急诊、重症、护理等多项实训教学需求。

3 设备成套配置

3.1 医学技能实训移动站主机1台；

3.2 吸氧实训装置1套（含氧气流量表、鼻氧管、湿化瓶、氧气连接管）；

3.3 负压吸引实训装置1套（含防逆流吸引瓶、污物瓶组件、吸痰包、吸痰管）；

3.4 雾化实训装置1套（含雾化流量表、一次性雾化器、压缩口鼻雾化器）；

3.5 配套不锈钢输液杆1根；

3.6 设备原厂使用说明书1本。
	扬海
	

	143
	轮椅
	型号：H051，刹车类型：手刹；材质：钢管车架  可折叠脚踏可翻转
	鱼跃
	

	144
	海姆利克急救背心
	型号：RW-HM
1.海姆立克成人版，用于成人窒息急救、实训穿戴马甲：意外窒息意味着丢掉生命！防窒息急救教育和实训的时候，海姆立克训练马甲可穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物塞），直观的教学模式给学员带来自信和应用实效。模拟者可采用站姿、坐姿，用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救，达到救人一命的教学目的。
2.配件：可穿戴海姆立克训练马甲1件、异物塞1件
3.材质：潜水面料
4.净重：1.2kg
	然文
	


★1.响应情况请填写：响应或不响应。凡有一项不响应则取消遴选资格；2.按学校要求分批送货，结算时，按实际到货的金额结算，但不能超过合同的总金额。
